## ОЛ_уровнемеры
Опросный лист «Метрологический стенд для поверки и калибровки уровнемеров»
Опросный лист заполняется на один стенд
Предприятие
Конечный заказчик стенда
Место эксплуатации стенда (название населенного пункта)
Тел./факс
E-mail
Дата заполнения
Вниманию Заказчика!
Уровнемеры имеют различные конструктивные исполнения и индивидуальные требования, предъявляемые при поверке. Для ускорения сбора информации и обработки опросного листа просим Вас направить копию руководства по эксплуатации (РЭ) и методики поверки (МИ) на уровнемеры.
1 Классификация стендов в зависимости от исполнения
Выберите один из следующих типов стендов:
СПУ
Стенд с имитацией изменения уровня жидкости с помощью экрана или отражательного диска.
СПУ-2
Стенд с непосредственным изменением уровня жидкости (для уровнемеров с ВПИ не более 6 м).
2 Информация о поверяемых средствах измерений
2.1 Укажите модели поверяемых уровнемеров и их характеристики:
Модель |  | Диапазон измерений, м |  | Пределы допускаемой основной погрешности | [8 empty] | Выходной сигнал (отметьте нужные варианты)
|  | НПИ | ВПИ | абсолютной |  |  | относительной |  | приведен-ной |  |  |  | 0-5 мА |  | 4-20 мА |  | 4-20 мА + HART | другой (укажите)
3 Мебель
Укажите один из вариантов исполнения рабочего места:
Стандартное исполнение (стол на основе высокопрочного металлического каркаса с надстройкой под функциональные панели, рабочая поверхность выполнена из высокопрочного пластика, габаритные размеры (длина х высота х ширина) не более 1630х1200х895...980 мм)
Требуется исполнение рабочего места под индивидуальные требования (требования указать в запросе)
Укажите необходимые опции:
Тележка для транспортировки поверяемых приборов
Комплект лотков для хранения мелких деталей и компонентов
Комплект крючков и держателей для навешивания инструментов (для тележки)
Антистатический комплект (коврик, браслет)
Светильник бестеневой с увеличительной линзой
Стеллаж для инструментов
Шкаф для технической документации и оборудования
| Тумба металлическая | [6 empty] | 3 ящика |  |  |  | 4 ящика |  |  |  | ESD исполнение
4 Дополнительные опции
Документация:
Комплект рабочей документации (спецификация, общий вид, электрическая принципиальная схема, пневматическая
принципиальная схема)
3D-моделирование лаборатории
Оргтехника:
| Стационарный компьютер |  |  |  |  | Ноутбук |  |  |  | Лазерный принтер | [6 empty] | МФУ
Особые требования:
Прочии опции:
Тестовый мультиметр
Паяльная станция
Дымоуловитель (для устранения вредных испарений при паяльных работах)
Источник питания постоянного тока с регулируемым напряжением (укажите диапазон):
|  | до 30 В |  |  |  |  | до 60 В
Осциллограф (укажите диапазон):
|  | до 60 МГц |  |  |  |  | до 100 МГц | [6 empty] | до 200 МГц
Прибор контроля параметров окружающей среды (давление, температура, влажность)
Другие опции (укажите):
Заполненный опросный лист отправить на эл. почту support@metran.ru или в региональное представительство АО ПГ "Метран"