Опросный лист для выбора счетчиков-расходомеров массовых Метран-360М

| Общая информация |
| --- |
| Предприятие *: | Дата заполнения: |
| Контактное лицо *: | Тел. / факс *: |
| Адрес *: | E-mail: |
| Опросный лист № | Позиция по проекту: | Количество *: |
| Информация об измеряемой среде |
| Измеряемая среда *: | Фазовое состояние *: |
| Состав (если смесь): | Концентрация (если раствор): % | Наличие газа (если жидкость): % |
| агрессивная | склонность к налипаниям | абразивная: до % твердых частиц; размер частиц до мм |
| Информация о процессе |
| Измеряемый расход *: | Мин | Ном | Макс |  | Допустимая потеря давления на расходомере при: - ном. расходе - кгс/см2; - макс. расходе - кгс/см2 |
| Давление среды *: | Мин | Ном | Макс |  |  |
| Температура среды *: | Мин | Ном | Макс | °С |  |
| Плотность *: | Мин | Ном | Макс |  |  |
| Вязкость *: | Мин | Ном | Макс |  |  |
| Соединение с трубопроводом на объекте |
| Внутренний диаметр трубопровода *: мм; | Толщина стенки: мм | Материал*: |
| Стандарт фланцев: | Форма уплотнительной поверхности фланцев расходомера: |
| Требования к исполнению расходомера |
| Погрешность измерения (не более): | Массового расхода * - % | Плотности - кг/м3 |
| Температура окружающей среды: от до °С | Питание расходомера: |
| Взрывозащита: | Типоразмер кабельных вводов: |
| Желательный монтаж преобразователя и сенсора: | интегральный; удаленный кабелем метров (макс. 80 м) |
| Выходные сигналы: | 4-20 мА (кол-во ); | частотно-импульсный; | цифровой - |  |
| Дополнительные функции: |
| ЖК-индикатор с кнопками Первичная поверка |
| Дополнительное оборудование, аксессуары, услуги |
| Необходимые средства конфигурации: | Программное обеспечение для конфигурирования |
| ответные фланцы | с коническими переходами (если будет предложен расходомер с сужением трубопровода) |
| термочехол | шеф надзор, пуско-наладка |
| Примечания |

* - поля, обязательные для заполнения!