Опросный лист для выбора электромагнитного расходомера Метран-370М

| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения: |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тел. / факс: |
| Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |
| Опросный лист № |  |  |  |  |  | Позиция по проекту: |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество: |
| Информация об измеряемой среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип среды: |
| Состав (если смесь): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Концентрация (если раствор): % |
| Электропроводность: |  |  |  |  |  |  | (мкСм/см) |  |  |  | Плотность при рабочих условиях: кг/м3 |  |  |  |  |
| абразивная среда: до % твердых частиц; размер частиц до мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Воспламеняющаяся: Да; Нет |
| Допустимость применения материалов: |  | PTFE; FEP; PFA; Неопрен; Полиуретан; Твердая резина; Керамика; Не знаю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нерж.сталь 316L; Hastelloy В-2; Hastelloy С-276; Титан; Тантал; Платина/иридий; Нерж.сталь с покрытием из карбида вольфрама; Диборид титана; Не знаю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемый расход: |  | Мин |  |  |  |  |  | Ном |  | Макс |  |  | (укажите ед. измерения) |  |  |
| Давление среды: |  | Мин |  |  |  |  |  | Ном |  | Макс |  |  | (укажите ед. измерения) |  |  |
| Температура среды: |  | Мин |  |  |  |  |  | ном |  | Макс |  |  | °С |  |  |
| Информация о трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешний диаметр трубопровода: мм; Или внутренний диаметр трубопровода: мм; |  |  |  |  |  |  |  |  | Толщина стенки: мм |  |  |  |  | Материал: |  |
| Стандарт фланцев: |  |  |  |  |  |  |  |  | Футеровка трубопровода, материал: |  |  |  |  |  |  |
| Возможно ли сужение трубопровода в месте установки расходомера? Да; Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к исполнению расходомера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая основная относительная погрешность измерения объемного расхода: % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение расходомера: |  |  |  | Фланцевый; Бесфланцевый; Другое: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды: от до °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Питание расходомера: 20-36 VDC; 85-265 VAC |  |  |  |
| Материал корпуса и фланцев: углеродистая сталь; нержавеющая сталь 304; нержавеющая сталь 316L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип преобразователя: Полевой интегральный; Полевой удаленный кабелем метров (макс. 100 м); Настенный удаленный кабелем метров (макс. 100 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общепромышленное исполнение; Взрывозащищенное исполнение Exd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходные сигналы: | 4-20 мА + HART и частотно-импульсный; RS-485 Modbus, 4-20 мА и частотно-импульсный Profibus PA, 4-20 мА и частотно-импульсный; Profibus DP, 4-20 мА и частотно-импульсный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные возможности: |  |  |  |  | IP 68 для датчика расхода (только удаленный монтаж преобразователя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кольца заземления: 1 шт. 2 шт. Протекторы защиты футеровки: 1 шт. 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование, аксессуары, услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответные фланцы |  |  | С прямыми участками и коническими переходами (если расходомер с сужением трубопровода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок питания Кабельные вводы, укажите требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шеф надзор, пуско-наладка Инфракрасный пульт ДУ Расширенная гарантия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |