|  |
| --- |
| **Общая информация о Заказчике** |
|  **Предприятие \*:**       |  Дата заполнения:       |
|  **Контактное лицо \*:**       | **Тел. \*:**       |
|  **Адрес \*:**        |  E-mail:       |
| Опросный лист №       |  Позиция по проекту (тэг):       |  **Количество \*:**       |
| **Общая информация о Конечном потребителе** |
| **Наименование организации:**       |
| **Адрес, место установки:**       |
| **Наименование объекта:**       |
| **Потребитель:**       | **Размещение регулятора:**       |
| **Параметры процесса** |
| **Тип газа \*** |        |
| **Качество очистки газа \*** |        |
| Плотность газа при нормальных условиях, кг/м3 (T=0°C, Pатм.=760 мм рт.ст.) |         |
| Максимальная температура транспортируемой среды (газа), °С  |        |
| Минимальная температура транспортируемой среды (газа), °С |        |
| Максимальная температура окружающей среды, °С |        |
| Минимальная температура окружающей среды, °С |        |
| Место установки регулятора |  [ ]  в помещение [ ]  на улице |
| **Максимальное входное избыточное давление, МПа\*** |        |
| **Минимальная входное избыточное давление, МПа\*** |        |
| **Максимальное давление газа на выходе (после регулятора), МПа\*** |        |
| **Минимальная давление газа на выходе (после регулятора), МПа\*** |        |
| **Максимальный расход газа, нм3/ч (без учета запаса k=1,1)\*** |        |
| **Минимальный расход газа, нм3/ч\*** |        |
| **Требования к регулятору**  |
| **Необходим пропорциональный передатчик хода\*** |  [ ]  да [ ]  нет |
| **Необходим предохранительный запорный клапан (ПЗК)\*** |  [ ]  да [ ]  нет |
| **Настройки ПЗК**  |  **По максимальному давлению\*** |        |
|  По минимальному давлению |        |
|  **Необходим датчик положения ПЗК\*** |  [ ]  да [ ]  нет |
| **Тип шумоглушителя \*** |        |
| **Допустимый уровень шума, дБА** |        |
| **Необходим аварийный регулятор (монитор)\*** |  [ ]  да [ ]  нет |
| **Требования к монитору** | **Настройка монитора, МПа\*** |        |
| **Необходим позиционный датчик положения\***  |  [ ]  да [ ]  нет |
| **Необходим пропорциональный передатчик хода\***  |  [ ]  да [ ]  нет |
| **Направление движения газа** |  [ ]  слева направо [ ]  справа налево |

**Опросный лист для выбора регуляторов давления Метран ФЛ**

\* - поля, обязательные для заполнения

|  |
| --- |
| **Дополнительно требуется** |
| Ответные фланцы, если выбирается поле да, то необходимо указать внешний диаметр и толщину стенки трубопровода |  [ ]  да       [ ]  нет |
| Прокладки |  [ ]  да [ ]  нет |
| Крепеж |  [ ]  да [ ]  нет |
| Импульсные линии |  [ ]  да [ ]  нет |
| Фитинги |  [ ]  да [ ]  нет |
| Коллекторы импульсных линий (манифольды) |  [ ]  да         [ ]  нет |
| Ремонтные комплекты |  [ ]  да [ ]  нет |
| Ведомственная приемка продукции специалистами ООО «Газпром Газнадзор» |  [ ]  да [ ]  нет |
| Дополнительные условия       |