Опросный лист для выбора вихреакустического расходомера Метран-300ПР

| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие *: |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения: |
| Контактное лицо *: |  |  |  |  |  |  |  |  | Тел. / факс *: |
| Адрес *: |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |
| Опросный лист № |  |  |  | Позиция по проекту: |  |  |  |  | Количество *: |
| Информация об измеряемой среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда *: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемый расход *: |  | Мин |  |  | Ном | Макс | м3/ч |  |  |
| Температура среды *: |  | Мин |  |  | Ном | Макс | °С |  |  |
| Рабочее давление *: до 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соединение с трубопроводом на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условный проход трубопровода (от 25 до 300 мм)*: мм; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к исполнению расходомера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды: от до °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая основная относительная погрешность: % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вес импульса выходного сигнала: 0,0001; 0,001; 0,01; 0,1; 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходные сигналы: | 4-20 мА+HART; ModBus RTU/RS485; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Импульсный выходной сигнал в стандартной комплектации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип подключения: Кабельный ввод; Штепсельный разъем (вилка + розетка); Штепсельный разъем (только вилка на корпусе); Разъем по стандарту DIN 43650а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные опции: |  |  | ЖК-индикатор |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Протокол калибровки |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование, аксессуары, услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект монтажных частей: Фланцы, шпильки, гайки Прямые участки 2 Ду и 5 Ду Прямые участки 5 Ду и 10 Ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок питания 24 VDC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шеф-надзор, пуско-наладка Расширенная гарантия 3 года Расширенная гарантия 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Если известна полная строка заказа, укажите ее в примечании. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - поля, обязательные для заполнения!	Для получения подсказки по выбранному полю нажмите F1!