## Опросный лист стенд КМС-СПД
ПРОИЗВОДСТВО МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СТЕНДОВ И КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ отправляйте на stend@metran.ru заполненый опросный лист или список Ваших СИ. По вопросам заполнения звоните по тел. 8-351-242-44-68
Опросный лист "Метрологический стенд для поверки, калибровки средств измерения давления" |  |  |  |  | Адрес: 454106, г.Челябинск, ул.Неглинная, д.21
1. Общая информация
Предприятие
Дата заполнения |  | 2025-01-15
Контактные данные лица, заполнившего опросный лист
ФИО: | [5 empty] | Должность:
Телефон: | [5 empty] | е-mail:
2. Параметры поверяемых датчиков давления
Для каждой позиции укажите:
- примерное количество
- диапазоны измерений. Перечислите диапазоны измерений (с указанием единиц измерения) на которых эксплуатируются конкретные СИ, или укажите интервал от минимального до максимального диапазона измерений, например от ± 0,5 кПа до (-0,1…6,3 МПа).Если указан интервал диапазонов измерений, стенд будет обеспечивать поверку датчиков со всеми диапазонами измерений внутри интервала;
1.1 Датчики избыточного давления
Модель датчика |  | Пределы допускаемой основной погрешности |  | Диапазоны измерений |  | Интервал диапазонов измерений |  |  |  | Кол-во
[6 empty] | Минимальный диапазон измерений |  | Максимальный диапазон измерений
1.2 Датчики дифференциального давления
Модель датчика |  | Пределы допускаемой основной погрешности |  | Диапазоны измерений |  | Интервал диапазонов измерений |  |  |  | Кол-во
[6 empty] | Минимальный диапазон измерений |  | Максимальный диапазон измерений
1.3 Датчики абсолютного давления
Модель датчика |  | Пределы допускаемой основной погрешности |  | Диапазоны измерений |  | Интервал диапазонов измерений |  |  |  | Кол-во
[6 empty] | Минимальный диапазон измерений |  | Максимальный диапазон измерений
1.4 Датчики вакуумметрического давления и датчики давления-разряжения, которые в области разрежения допускается поверять с помощью эталонов избыточного давления
Модель датчика |  | Пределы допускаемой основной погрешности |  | Диапазоны измерений |  | Интервал диапазонов измерений |  |  |  | Кол-во
[6 empty] | Минимальный диапазон измерений |  | Максимальный диапазон измерений
1.5 Датчики вакуумметрического давления и датчики давления-разряжения, которые в области разрежения допускается поверять только с помощью эталонов давления разрежения.
Модель датчика |  | Пределы допускаемой основной погрешности |  | Диапазоны измерений |  | Интервал диапазонов измерений |  |  |  | Кол-во
[6 empty] | Минимальный диапазон измерений |  | Максимальный диапазон измерений
1.6 Выходные сигналы датчиков давления которые необходимо контролировать:
| Сигнал 4-20 мА, 0-5 мА |  |  |  |  | Сигнал 1-5 В
| Сигнал по HART-протоколу (USB HART модем) |  |  |  |  | Сигнал 0-100 мВ
| Сигнал по протоколу Foundation Fieldbus |  |  |  |  | Сигнал 20 … 100 кПа (УВС пневмо)
Другие
Укажите другие типы выходных сигналов, которых нет в списке _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
1.7 Манометры, вакуумметры.
Наименование |  | Класс точности |  | Диапазоны измерений |  | Интервал диапазонов измерений |  |  |  | Кол-во
[6 empty] | Минимальный диапазон измерений |  | Максимальный диапазон измерений
2 Параметры поверки
Стандартный ряд точек нагружения: 0, 25, 50, 75, 100%
Нестандартный ряд точек нагружения, согласно методике поверки:_________________________________
2. Метрологический запас при поверке (обязательно к заполнению)
Укажите какой минимальный метрологический запас Вас устраивает?
Для датчиков давления | [7 empty] | Для манометров
| α р=0,5 (1:2) |  | αр - коэффициент метрологического запаса (αp=Σγэт/γд); | [5 empty] | α р=0,33 (1:3)
| α р=0,4 (1:2,5) |  | Σγэт - суммарная погрешность эталонов; | [5 empty] | α р=0,25 (1:4)
| α р=0,33 (1:3) |  | γд - погрешность поверяемого датчика.
α р=0,25 (1:4)
3 Дополнительная информация которую необходимо учесть при изготовлении стенда
3.1 Предусмотреть в стенде:
Поверку средств измерений кислородного исполнения:
Наименование: |  |  | диапазон измерений от ____________ до _______________ |  |  |  |  | погрешность ______________
Наименование: |  |  | диапазон измерений от ____________ до _______________ |  |  |  |  | погрешность ______________
Наименование: |  |  | диапазон измерений от ____________ до _______________ |  |  |  |  | погрешность ______________
Наименование: |  |  | диапазон измерений от ____________ до _______________ |  |  |  |  | погрешность ______________
Наименование: |  |  | диапазон измерений от ____________ до _______________ |  |  |  |  | погрешность ______________
Возможность поверки электроконтактных манометров.
Установку для промывки манометров и датчиков давления от загрязнения.
Поверку/калибровку/проверку других приборов КИП, например измерительных преобразователей для датчиков температуры и других вторичных приборов:
Наименование |  | диапазон сигналов, НСХ | [6 empty] | Погрешность
|  | входных сигналов |  |  |  | выходных сигналов
3.2 Собственные эталоны:
Использовать в стенде собственные эталоны давления/разрежения:
Наименование: |  |  | диапазон измерений от ____________ до _______________ |  |  |  |  | погрешность ______________
Наименование: |  |  | диапазон измерений от ____________ до _______________ |  |  |  |  | погрешность ______________
Наименование: |  |  | диапазон измерений от ____________ до _______________ |  |  |  |  | погрешность ______________
3.3 Источники электрического питания на стенде:
Эл. розетки 220В/50Гц; встроенные источники питания 12/24/36В с дискретным и защитым отключением.
Эл. розетки 220В/50Гц; линейный блок питания с плавной регулировкой напряжения до 40В, с защитым отключением.
Дополнительные требования, которые необходимо учесть при изготовлении стенда ________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
4 Источники создания и регулирования давления/разряжения
4.1 Стационарные источники создания давления/разрежения:
На месте эксплуатации стенда уже имеется стационарный источник создания давления/ разрежения (пневмосеть, компрессор, баллон с газом, вакуумный насос). Если у Вас отсутствуют собственные стационарные источники давления/ разряжения для работы со стендом, то они будут включены в состав стенда, если они имеются, то укажите их параметры:
□ Балон со сжатым воздухом (азотом), редукторы имеются. Рmax=___________________
□ Сеть высокого давления Pmax=_______________. |  |  |  |  | Возможно внешнее редуцировние до: P=_______________
□ Система питания (малогабаритный компрессор/бустер). Модель________________ | [7 empty] | Pmax=_______________
□ Вакуумный насос. Модель ________________
Примечание: Под внешним редуцированием подразумевается наличие не месте эксплуатации стенда, дополнительного внешнего редукционного узла (в состав стенда не входит), для питания стенда требуемым давлением от сети высокого давления.
4.2 Регулирование давления/ разрежения при работе в пневматическом режиме:
Укажите способы и диапазоны регулирования, если предпочитетелен пневматический режим работы.
Ручное, с помощью панели ручного регулирования в надстройке стендас прецизионным редуктором и узлом плавной регулировки, для точного задания давления/вакуума регулятора, в диапазоне:
до 700 кПа |  | до 1 МПа |  | до 4 МПа | до 10 МПа |  |  | до минус 100 кПа
Ручное, с помощью ручных источников создания давления/вакуума, в диапазоне:
до 250 кПа |  | до 2,5 МПа |  | до 4 МПа | до 10 МПа | от -40 до 40 кПа |  | до минус 100 кПа
Полуавтоматическое, с помощью задатчиков давления типа "Воздух", диапазоне:
от 0,005 до 25(40) кПа |  |  | от 0,6 до 63 кПа |  | от 3 до 400 кПа |  | от 40 до 1000 кПа
Автоматическое, с помощью панели автоматического задания давления или панели автоматического контроллера-регулятора для задания давления/вакуума в диапазоне:
до 700 кПа |  | до 2,5 МПа |  | до 4 МПа | до 10 МПа |  |  | до минус 100 кПа
4.3 Регулирование давления при работе в гидравлическом режиме:
Укажите способы и диапазоны регулирования, если предпочитетелен гидравлический режим работы.
Ручное, с помощью ручных источников создания давления, в диапазоне:
до 25 МПа |  | до 70 МПа |  | до 100 МПа | до 250 МПа
Полуавтоматическое, с помощью грузопоршневых манометров, диапазоне:
до 25 МПа |  | до 70 МПа |  | до 100 МПа | до 250 МПа
Автоматическое, с помощью автоматизированной гидравлической системы калибровки, с диапазоном регулирования до 60 МПа.
5 Приоритеты при выборе метрологического оборудования
Мы хотим максимально полно учесть все Ваши потребности и пожелания в области метрологического обеспечения стенда для поверки средств измерения давления поэтому просим Вас ответить на ниже приведенные вопросы:
Работы по калибровке/поверке и настройке средств измерения давления предполагаются только в стационарных условиях. Работы на месте их эксплуатации не планируется.
Работы по калибровке/поверке и настройке средств измерения давления предполагаются как в лабораторных условиях, так и на месте их эксплуатации.
Работы по калибровке/поверке и настройке средств измерения давления, в основном, будут проводиться на месте их эксплуатации.
6 Требования к стенду и опции
6.1 Варианты исполнения стенда:
Бюджетное исполнение на металлической раме. Полноценное рабочее место. Высота рабочего места: 1520мм. Укажите требуемые габариты рабочей поверхности:
|  | 1700х800 мм |  |  | 1800х800 мм
Премиум исполнение. Повышенная прочность, удобная регулировка. Многофункциональное рабочее место. Высота рабочего места: 2000мм. Укажите требуемые габариты рабочей поверхности:
|  | 1800х700 мм |  |  | 1500х700 мм |  |  | 1200х700 мм
Индивидуальное исполнение по требованиям заказчика:
Укажите дополнительные требования к рабочему месту (габаритные размеры, функционал, прочее) которые необходимо учесть при его изготовлении ______________________________________________________________________________
6.2 Опции стола:
Антистатическое исполнение (ESD только для премиум версии)
Дополнительная полка (только для премиум версии)
Защита от несанкционированного доступа (запирание на ключ)
Наличие панели с кнопкой аварийной остановки (красного цвета)
Светильник для освещения рабочей зоны стола
Задняя перфорированная панель
Кресло эргономичное поворотное с регулировкой по высоте и подлокотниками
Тумба с ящиками
|  | Подкатная |  | Подвесная
7 Дополнительные опции
7.1 Оргтехника
| ПК встроенный в надстройку |  |  |  | Ноутбук
| Стационарный компьютер |  |  |  | Моноблок
| Лазерный принтер |  |  |  | МФУ
7.2 Дополнительное оборудование
Тестовый мультиметр
| Паяльная станция |  |  | Дымоуловитель
Светильник бестеневой с увеличительной линзой
Антистатический комплект (коврик, браслет)
Прибор контроля параметров окружающей среды
| Регулируемый источник питания |  |  |  | встроен в стенд
| Напряжение |  | 30 В | 60 В
| Ток |  | 3 А | 5 А | 6 А | 10 А
| Осциллограф |  |  | С поверкой
|  | до 60МГц |  | до 100 МГц | до 200 МГц
7.3 Хранение
Комплект лотков и контейнеров
Комплект для крепления инструмента
Стеллаж для хранения приборной продукции
Шкаф для хранения технической документации
Тележка для транспортирования поверяемых приборов
Подставка для хранения датчиков давления на стеллаже
Подставка для манометров
8 Прочие услуги
Необходима доставка до заказчика
Необходимо обеспечить шеф-монтаж стенда на месте эксплуатации
Необходимо обеспечить обучение/консультацию специалистов предприятия
8 Комментарии заказчика
Пожалуйста, укажите дополнительные требования к стенду, если это необходимо. Будем благодарны запредложения/замечания по форме данного опросного листа.